Textbausteine für Ausschreibungen Serie KD 15:

_____Stück Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 AS

als Dünnbettaufsatz mit einem auf dem Flansch

aufkaschierten Haftvlies zur Aufnahme der mitgelieferten

Verbundabdichtungsmanschette, vor

Verlegung auf Höhe, unter Berücksichtigung des

Dichtringes im Bodenablauf, zuschneiden und

oberflächenbündig mit dem Estrich einbauen.

Mitgelieferter Edelstahlrost (15 x 15 cm) ist im

Zuge der Oberbelagsverlegung höhengerecht

einzurichten

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 H 50/70 GV als

Bodenablauf mit Geruchverschluss, Zulauf

DN 50 (50 mm), Ablaufstutzen DN 50/70

(50/75 mm), horizontaler Ablauf und Zulauf mit

Gelenkanschluss,

Einsatz: Innenbereich

Ablaufleistung: 0,9 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 H 70/100 GV als

Bodenablauf mit Geruchverschluss,

Zulauf DN 50 (50 mm), Ablaufstutzen

DN 70/100 (75/110 mm), horizontaler Ablauf

und Zulauf mit starrem Anschluss,

Einsatz: Innenbereich, Ablaufleistung: 1,6 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 V 50/70 GV als

Bodenablauf mit Geruchverschluss,

Ablaufstutzen DN 50/70 (50/75 mm),

vertikaler Ablauf

Einsatz: Innenbereich, Ablaufleistung: 1,8 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 V 100 GV als

Bodenablauf mit Geruchverschluss,

Ablaufstutzen DN 100 (110 mm),

vertikaler Ablauf

Einsatz: Innenbereich, Ablaufleistung: 1,8 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 MSB als

2-Etagenentwässerung zum Anschluss der

unteren Abdichtungsebene und der Oberfläche,

mit einer Anschlussmanschette, einem

Edelstahl-Klemmring und einem gelochten

Einlaufelement

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 BSR als

Brandschutzlösung zur Montage in F 90- oder

F 120-Decken mit einem Einschubelement

und integrierter Quellstoffeinlage, passend

zum Bodenablauf Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD15V50/70GV

...liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.: _______________________________

Material: ___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

Textbausteine für Ausschreibungen Serie KD 10:

_____Stück Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 AS

als Dünnbettaufsatz mit einem auf dem Flansch

aufkaschierten Haftvlies zur Aufnahme der mitgelieferten

Verbundabdichtungsmanschette, vor

Verlegung auf Höhe, unter Berücksichtigung des

Dichtringes im Bodenablauf, zuschneiden und

oberflächenbündig mit dem Estrich einbauen.

Mitgelieferter Edelstahlrost (10 x 10 cm)

■ Standardrost

■ Designrost

ist im Zuge der Oberbelagsverlegung höhengerecht

einzurichten

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 H 50/70 GV als

Bodenablauf mit Geruchverschluss, Zulauf

DN 40 (40 mm), Ablaufstutzen DN 50/70

(50/75 mm), horizontaler Ablauf mit Gelenk-

anschluss und Zulauf mit starrem Anschluss,

Einsatz: Innenbereich, Ablaufleistung: 0,8 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 H 50 GV als

Bodenablauf mit Geruchverschluss,

Zulauf DN 40 (40 mm), Ablaufstutzen DN 50

(50 mm), horizontaler Ablauf mit Gelenkanschluss

und Zulauf mit starrem Anschluss,

Einsatz: Innenbereich, Ablaufleistung: 0,6 l/s

.. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 50 GV als

Bodenablauf mit Geruchverschluss, Ablaufstutzen

DN 50 (50 mm), vertikaler Ablauf

Einsatz: Innenbereich, Ablaufleistung: 1,4 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 50 als

Bodenablauf ohne Geruchverschluss,

Ablaufstutzen DN 50 (50 mm), vertikaler Ablauf

Einsatz: Balkone und Terrassen

Ablaufleistung: 5,79 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 70 als

Bodenablauf ohne Geruchverschluss,

Ablaufstutzen DN 70 (75 mm), vertikaler Ablauf

Einsatz: Balkone und Terrassen

Ablaufleistung: 6,14 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 100 als

Bodenablauf ohne Geruchverschluss, Ablauf-

stutzen DN 100 (110 mm), vertikaler Ablauf

Einsatz: Balkone und Terrassen

Ablaufleistung: 5,62 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 H 50 als

Bodenablauf ohne Geruchverschluss, Ablaufstutzen

DN 50 (50 mm), horizontaler Ablauf

Einsatz: Balkone und Terrassen

Ablaufleistung: 5,79 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 H 70 als

Bodenablauf ohne Geruchverschluss,

Ablaufstutzen DN 70 (75 mm), horizontaler

Ablauf

Einsatz: Balkone und Terrassen

Ablaufleistung: 6,14 l/s

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 MSB als

2-Etagenentwässerung zum Anschluss der

unteren Abdichtungsebene und der Oberfläche,

mit einer Anschlussmanschette, einem

Edelstahl-Klemmring und einem gelochten

Einlaufelement

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____ Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 BSR als

Brandschutzlösung zur Montage in F 90- oder

F 120-Decken mit einem Einschubelement

und integrierter Quellstoffeinlage, passend

zum Bodenablauf Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD10V50GV

...liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.: _______________________________

Material: ___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____ Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 ASLV als

Aufsatz-Set zur Einbindung in Belagsflächen

aus selbsttragenden Platten, die auf Kies-/Splittschichten

oder auf Stelzlager verlegt werden.

...liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.: _______________________________

Material: ___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

Textbausteine für Ausschreibungen KERDI-DRAIN-BASE:

_____ Stück Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

als besonders niedrig aufbauender Bodenablauf.

Edelstahlrost mit Unterbau und integriertem

Geruchsverschluss.

Dünnbettaufsatz mit einem auf dem Flansch

aufkaschierten Haftvlies zur Aufnahme der mitgelieferten

Verbundabdichtungsmanschette

oberflächenbündig mit dem Estrich einbauen.

Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 40 (40 mm),

Horizontalablauf mit starrem Anschluss.

Mitgelieferter Edelstahlrost (10 x 10 cm) und

Übergang DN 40 auf DN 50

_______Standardrost

_______Designrost

Einsatz: Innenbereich

Ablaufleistung: 0,4 l/s

ist im Zuge der Oberbelagsverlegung höhengerecht

einzurichten

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.: _______________________________

Material: ___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

Textbausteine für Zubehör:

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 R als

Renovierungsaufsatz aus Edelstahl zum Einbau

in neue Fliesenbeläge über alte Abläufe

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.

_____Stück

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 RL als

zweiteiligen Renovierungsrahmen aus Edelstahl

und zweiteiligem Rost aus Kunststoff zum nach-

träglichem Einbau um ein vorhandenes Fallrohr

Ø 50-75 mm

. . . liefern und fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.:________________________________

Material:___________________________ €/St.

Lohn:______________________________ €/St.

Gesamtpreis:_ ______________________ €/St.