14.1 Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Fırçalanmış paslanmaz çelikten yapılmış, fayans yapıştırıcısı ile
tutturulmasına hizmet eden elyafla kaplı arka yüzü olan ve
U formunda geçirmeli plastik taşıma profili olan
 iki parçalı eğilim takozu olarak_______adet
Schlüter®-SHOWERPROFILE-S temin edip, fayans döşeme
işlemi esnasında usulüne uygun olarak monte ediniz.
Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Profil uzunluğu:

■ 1,2 m

■ 1,6 m

Ürün kodu:_________________________________

Materyal:___________________________ €/adet

İşçilik ücreti:______________________________ €/adet

Toplam fiyat:_______________________ €/adet

14.1 Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Fırçalanmış paslanmaz çelikten yapılmış, fayans yapıştırıcısı ile
tutturulmasına hizmet eden elyafla kaplı arka yüzü olan
iki parçalı duvar-bağlantı profili olarak_______adet
Schlüter®-SHOWERPROFILE-R temin edip, fayans döşeme
işlemi esnasında usulüne uygun olarak monte ediniz.
Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Profil tipi:

■ SHOWERPROFILE-R A23EB

■ SHOWERPROFILE-R A33EB

Profil uzunluğu:

■ 1,0 m

■ 1,4 m

Materyal:___________________________ €/adet

İşçilik ücreti:______________________________ €/adet

Toplam fiyat:_______________________ €/adet