4.10 Schlüter®-DILEX-AS

Kendinden yapışkanlı bant entegre edilmiş arka kısmı sert PVC kanallı,  kaynaştırılmış 12 mm genişliğindeki esnek yumuşak PVC bitim dudağı ve sert PVC’den oluşan trapez şeklinde delikli ankraj kanadıyla esnek bağlantı profili olarak ____ m Schlüter®-DILEX-AS’ın tedarik edilmesi ve seramik döşeme esnasında imalatçının talimatları dikkate alınarak usulüne uygun döşenmesi işi.

Final kapakları / iç köşeler:

■ Birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ Ekstra olarak fatura edilecektir.

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m