4.11 Schlüter®-DILEX-HK

Kesilmiş olan zemin seramikleri için kanal boşluğuna sahip ve esnek yumuşak CPE’den iç bükey şekilli hareket bölgesine bağlanmış olan sert PVC’den  trapez şeklinde delikli ankraj kanatlarıyla, esnek duvar/zemin bağlantıları için iç bükey profil olarak _____m Schlüter®-DILEX-HK’nın tedarik edilmesi ve seramik döşeme esnasında imalatçının talimatları dikkate alınarak usulüne uygun olarak döşenmesi.

Dış köşe parçaları, iç köşe parçaları, uzatma parçaları ve final kapakları gibi aksesuarlar

■Birim fiyatlara dahil edilecektir.

■Ekstra olarak faturalandırılacaktır.

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m