4.3 Schlüter®-DILEX-MP/-MPV

Geri dönüşümlü sert PVC’den dişli aderans yapısı olan yan kenarlarının, üstte CPE-yumuşak plastik ile bağlantı köprüsü oluşturan, harçlı döşemedeki zemin kaplamaları için 35 mm yüksekliğinde genleşme ayırıcı derz profili olarak _____m Schlüter®-DILEX-MP . . .

. . . ek olarak

_____m Schlüter®-DILEX-MP/V uzatma parçası, 15 mm yüksekliğinde, konstrüksiyon yüksekliğini ayarlamak için

_____m Schlüter®-DILEX-MP/V uzatma parçası, 25 mm yüksekliğinde, konstrüksiyon yüksekliğini ayarlamak için . . .

. . . tedarik edilmesi ve üreticinin talimatları dikkate alınarak kaplamayla eşit seviyede usulüne uygun döşenmesi.

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m