4.9 Schlüter®-DILEX-BWA

Yumuşak-CPE’den 5 mm genişliğindeki hareket bölgesi, tırnaklı kanalı olan sert-PVC yan kenarıyla bağlanan ve geri dönüşümlü sert-PVC’den trapez delikli montaj kanadıyla esnek bağlantı profili olarak _____m Schlüter®-DILEX-BWA’nın bitişiğindeki yapı elemanına bağlantısı için tedarik edilmesi ve seramik döşeme esnasında imalatçının talimatları dikkate alınarak usulüne uygun olarak döşenmesi.

Profil yüksekliği (seramik kalınlığı): ____mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m