5.1 Schlüter®-BARA-ESOT

■   Paslanmaz çelikten

oluşan, zemin seramiğinin yapıştırıcısına ankrajlanması için delikli tespit kanatları olan ve süpürgelik seramiğini taşıyıcı kanadında delikli ve aralık bırakan yapısıyla dik açı şeklinde süpürgelik taşıyıcı profili olarak ____ m Schlüter®-BARA-ESOT‘un tedarik edilmesi ve üreticinin uygulama talimatları dikkate alınarak döşenmesi işi.

Profil yüksekliği: __________________________mm

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m