5.20 Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Toz boyalı alüminyumdan üretilen dikey drenaj delikli kanatlı köşelik kenar profili  olan  _____m Schlüter®-BARA-RKL ve geniş alandaki çakıl, mıcır ve zemin döşemelerde serbest kenar bitimi için eğik biçimli damlalık kenarı temin edilmesi ve üretici talimatları dikkate alınarak usulüne uygun döşenmesi işi

Dış /iç köşe ve bağlantı parçaları gibi aksesuarlar.

■ birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ ekstra olarak faturalandırılacaktır.

Profil yüksekliği: __________________________mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Toz boyalı alüminyumdan üretilen dikey drenaj delikli kanatlı T – biçimde kenar profili  ve geniş alandaki çakıl, mıcır ve zemin döşemelerde serbest kenar bitimi için eğik biçimli damlalık kenarı gibi yüksekliği ayarlanabilir bağlantı cihazı olan Schlüter®-BARA-RKLT’nın temin edilmesi ve üretici talimatları dikkate alınarak usulüne uygun olarak döşenmesi işi

Dış köşe ve bağlantı parçaları gibi aksesuarlar.

■ birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ ekstra olarak faturalandırılacaktır.

Profil yüksekliği: __________________________mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m