8.5 Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP

V2A paslanmaz çelikten yapılmış püskürtücü olan
 _____adet Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP,

■ 25 cm

■ 40 cm
uzunluğunda ve ø 45 mm çapında paslanmaz çelik boru
ile ve paket içinde birlikte gönderilen conta manşonlarının
tutturulmasına yarayan flanşlanmış montaj bileziği ile birlikte,
su drenajının tüm atık su alanı bağlantılarından
sızdırmak şekilde sağlanması için yüksekliğin
uygunluğu da dikkate alınarak
____ temin edilip usulüne uygun monte edilmelidir.

Ürün Kodu:___________________________

Materyal:___________________________ €/adet

İşçilik ücreti: _____________________________ €/adet

Toplam fiyat: ______________________ €/adet