8.7 Schlüter®-KERDI-LINE

Flanş üstüne yapıştırılmış olarak üretilen, Schlüter®-KERDI 
manşonları bulunan, derin çizgili paslanmaz çelik modelli 
doğrusal drenaj olarak_______adet Schlüter®-KERDI-LINE’i
yüzey hizasında rampa tahtası veya şap ile

■ duvar kısımlarında

■ yüzeyde merkezi olarak

■ yatay akışlı

■ dikey akışlı

monte edilir, daha sonra buna uygun kapaklı çerçeve de monte edilir.

Uzunluk:

■ 50 cm ■ 60 cm   ■ 70 cm   ■ 80 cm

■ 90 cm ■ 100 cm ■ 110 cm ■ 120 cm

Çerçeve / Kapak

■ 3–15 mm yüksekliğinde döşeme için 19 mm

■ 13–25 mm yüksekliğinde döşeme için 30 mm
üst yüzey döşenirken yüksekliğe uygun şekilde koyup,
dizayn ızgara ile:

■ A kapalı

■ B delikli

■ C fayans çukuru

____temin edilip, usulüne uygun monte edilir.

Ürün Kodu:___________________________

Materyal:___________________________ €/adet

İşçilik Ücreti: _____________________________ €/adet

Toplam Fiyat: ______________________ €/adet