3.5 Schlüter®-TREP-G/-GK/-GL/-GLK

Paslanmaz çelikten oluşan, trapez delikli ankraj ayaklara ve mineral zerreciklere sahip, özel kaymayı engelleyen yüzeyli (değerlendirme sınıfı R11) merdiven profili olarak _____adet Schlüter®-TREP-G’nin üreticinin talimatları dikkate alınarak usulüne uygun olarak döşenmesi.

Profil tipi:

■ TREP-G-S paslanmaz çelikten taşıyıcı profil, 30 mm`lik basma alanlı

■ TREP-G-B paslanmaz çelikten taşıyıcı profil, 55 mm`lik basma alanlı

Basamak profillerine uygun final kapakları,

■ birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ ekstra olarak faturalandırılacaktır.

Bireysel uzunluk ________________________m

Profil yüksekliği: ___________________________mm

Renk:__________________________________

Art.-No.: ________________________________

Materyal: ____________________________ €/adet

İşçilik: _ _____________________________ €/adet

Toplam fiyat: ________________________ €/adet

Paslanmaz çelikten oluşan ve mineral zerreciklere sahip, özel kaymayı engelleyen yüzeyi bulunan, sonradan yapıştırılabilen merdiven profili olarak _____adet Schlüter®-TREP-GK teslim edilecektir ve basamaklara köşe profili olarak, üretici bilgilerini dikkate alarak döşenecektir (değerlendirme sınıfı R11).

Profil tipi:

■ TREP-GK-S paslanmaz çelikten taşıyıcı profil, 34 mm`lik basma alanlı

■ TREP-GK-B paslanmaz çelikten taşıyıcı profil, 59 mm`lik basma alanlı,

Merdiven kenarlarına uygun,

■ birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ ekstra olarak faturalandırılacaktır.

Bireysel uzunluk ________________________m

Profil yüksekliği: ___________________________mm

Renk:__________________________________

Art.-No.: ________________________________

Materyal: ____________________________ €/adet

İşçilik: _ _____________________________ €/adet

Toplam fiyat: ________________________ €/adet

Paslanmaz çelikten, trapez ṣeklinde delikli tutturma ayaklı ve plastik dokudan oluṣan, üzerine yapıṣtırılmıṣ kaymayı engelleyici basma alanlı (R10 deḡerlendirme sınıfı) basamak profili olarak ____ adet Schlüter®-TREP-GL teslim edilmesi ve basamaklarda fayans döṣeme iṣlemi esnasında fayanslar ile birlikte çıkıntısız ve üreticinin uyarıları dikkate alınarak uygun bir biçimde köṣe profili olarak döṣenmesi.

Profil tipi:

■ TREP-GL-S paslanmaz çelikten taşıyıcı profil, 30 mm`lik basma alanlı,

■ TREP-GL-B paslanmaz çelikten taşıyıcı profil, 55 mm`lik basma alanlı,

Merdiven kenarlarına uygun final kapakları mevcuttur.

■ birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ ekstra olarak faturalandırılacaktır.

Bireysel uzunluk ________________________m

Profil yüksekliği: _________________________ mm

Renk: _________________________________

Art.-No.: ________________________________

Materyal: ___________________________€/adet

İşçilik: _____________________________€/adet

Toplam fiyat: _______________________€/adet

Paslanmaz çelikten, plastik dokudan oluṣan, üzerine yapıṣtırılmıṣ kaymayı engelleyici basma alanlı (R10 deḡerlendirme klasmanı) sonradan yapıṣtırılabilen basamak profili olarak ____ adet Schlüter®-TREP-GLK teslim edilecektir ve basamaklarda üreticinin uyarıları dikkate alınarak uygun bir biçimde köṣe profili olarak döṣenecektir.

Profil tipi:

■ TREP-GLK-S paslanmaz çelikten taşıyıcı profil, 34 mm`lik basma alanlı,

■ TREP-GLK-B paslanmaz çelikten taşıyıcı profil, 59 mm`lik basma alanlı,

Merdiven kenarlarına uygun final kapakları mevcuttur.

■ birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ ekstra olarak faturalandırılacaktır.

Bireysel uzunluk ________________________m

Profil yüksekliği: _________________________ mm

Renk: _________________________________

Art.-No.: ________________________________

Materyal: ___________________________€/adet

İşçilik: _____________________________€/adet

Toplam fiyat: _______________________€/adet