4.13 Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Sert-PVC’den oluşan trapez şeklinde delikli yan ankraj kanatları ve bir tarafında seramiğin kesilmiş kenarı için kanal boşluğu olan, yumuşak-CPE’den 5 mm genişliğindeki genleşme bölgesi sayesinde esnek bağlanan, zemin /duvar bağlantıları ve duvar iç köşeleri için tek parçalı köşe hareket profili olarak _______m Schlüter®-DILEX-EKE’nin tedarik edilmesi ve usulüne uygun döşenmesi işi. İmalatçının uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Profil yüksekliği, zemin profili U: _______________mm

Profil yüksekliği üst profil O: _______________mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

_______m Schlüter®-DILEX-EF,

Zemin/ duvar bağlantıları için köşe hareketli profil ve yanlarda trapez delikli bağlantı kollarıyla duvar iç köşe parçaları sert PVC’ den, ortalama 5mm genişliğindeki yuvarlatılmış köşe biçimindeki esnek bölge yumuşak CPE’ den tedarik edilmeli ve usule uygun olarak döşenmelidir. İmalatçının talimatlarına dikkat edilmelidir.

Profil yüksekliği: __________________________mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m