4.14 Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Sert PVC’den yapılmış trapez delikli tespit kanatlı ve 8 mm’ye kadar genleşmeleri absorbe etmeye uygun yumuşak CPE’den yapılmış genleşme  bölgesi  olan, zemin-/duvar geçiş bölgesinde kalıcı esnek köşe derzleri için birbirine geçen bağlantılı iki parçalı köşe hareket profili olarak _____m Schlüter-DILEX-EK’nın tedarik edilmesi ve usulüne uygun döşenmesi işi. İmalatçının uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Profil yüksekliği, zemin profili U: _______________mm

Profil yüksekliği, üst profil O: _______________mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Sert PVC’den yapılmış trapez delikli tespit kanatlı ve 8 mm’ye kadar genleşmeleri absorbe etmeye uygun yumuşak CPE’den yapılmış genleşme  bölgesi  olan, zemin-/duvar geçiş bölgesinde kalıcı esnek köşe derzleri için birbirine geçen bağlantılı iki parçalı köşe hareket profili olarak _____m Schlüter-DILEX-RK’nın tedarik edilmesi ve usulüne uygun döşenmesi işi. İmalatçının uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Profil yüksekliği, zemin profili U: _______________mm

Profil yüksekliği, üst profil O: _______________mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m