4.16 Schlüter®-DILEX-EDP

Yatay hareketleri absorbe etmek için birbirine geçen bağlantısı ve trapez şeklinde delikli ankraj kanatlarıyla paslanmaz çelikten oluşan hareket derz profili olarak _____m Schlüter®-DILEX-EDP’nin tedarik edilmesi ve seramik uygulama esnasında üreticinin talimatları dikkate alınarak usulüne uygun döşenmesi işi.

Profil yüksekliği (seramik kalınlığına bağlı olarak): ____mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m