4.19 Schlüter®-DILEX-KSBT

Genleşmeleri karşılamak için termoplastik elastomerden

■ 20 mm       ■ 30 mm

genişliğindeki hareket bölgesi, U-şeklindeki profil kanalı ve trapez şeklinde delikli yan ankraj kanatları

■ EKSBT = Paslanmaz çelik

■ EKSBT V4A = Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A)

■ AKSBT = Alüminyum

oluşan bina genleşme derz profili olarak        m Schlüter®-DILEX-KSBT’nin tedarik edilmesi seramik döşeme esnasında üreticinin talimatları dikkate alınarak usulüne uygun yerleştirilmesi işi.

Profil yüksekliği (seramik kalınlığına bağlı olarak): ____mm

Renk: ________________________________

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

4.19 Schlüter®-DILEX-KSBT 30 / VE

U-fırçalanmış paslanmaz çelikten profil kaplama _____m Schlüter®-DILEX-KSBT 30 / VE’nin

üretici firmanın talimatları dikkate alınarak usulüne uygun olarak döşenmesi işi.

Art.-No.: _______________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m