6.1 Schlüter®-DITRA

Kırlangıç kuyruğu şeklindeki karesel oluklu yapısıyla, arka yüzeyi elyaf donatılı, çatlak örtücü polietilen folyonun seramik kaplamalar için ■su yalıtımı ve ■ayırıcı olarak ____ m2 Schlüter®-DITRA’nın mevcut düz ve taşıyıcı zemin üzerine,

■_______ içeren döşeme

■_______ içeren duvar

uygun bir

- tedarikçi tarafından temin edilen seramik yapıştırıcısıyla

■_______ tipli seramik yapıştırıcısıyla

üreticinin talimatları dikkate alınarak usulüne uygun yapıştırılması işi.

Borular ve yer sifonları bağlantıları,

■birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ekstra olarak faturalandırılacaktır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik: _____________________________ €/m2

Toplam Fiyat: ______________________ €/m2

Her iki yüzeyi elyaf kaplı ve yaklaşık olarak 30 mm eninde, orta kısmı elyafsız, polietilen folyodan oluşan yüksek oranda elastik su yalıtım bandı olarak _____ m Schlüter®-KERDI-FLEX’in

■esnek birleşimlerde

■esnek yer/duvar bağlantılarında

■esnek bağlantılarda

Schlüter®-DITRA su yalıtımı membranının yapı elemanlarına sızdırmaz bağlantısı için, üreticinin talimatları dikkate alınarak usulüne uygun yapıştırılması işi.

KERDI-FLEX’in eni:

■12,5 cm ■25 cm

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam Fiyat: ______________________ €/m

Her iki yüzeyi elyaf kaplı polietilen folyodan oluşan su izolasyon bandı olarak _______m Schlüter®-KERDI-KEBA’nın

■ birleşim yerlerinde

■ zemin/duvar bağlantılarında

■ bağlantılarda

Schlüter®-DITRA su yalıtımı membranının yapı elemanlarına sızdırmaz bağlantısı için, üreticinin talimatları dikkate alınarak usulüne uygun yapıştırılması işi.

İç ve dış köşeler:

■ birim fiyatlara dahil edilecektir.

■ ekstra olarak fatura edilecektir.

KERDI-KEBA’nın eni:

■ 8,5 cm ■ 12,5 cm  ■ 15 cm

■ 18,5 cm  ■ 25 cm

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik: _____________________________ €/m

Toplam Fiyat: ______________________ €/m

Her iki yüzeyi elyaf kaplı polietilen boru manşeti olarak ____adet Schlüter®-KERDI-KM’in temin edilmesi ve üreticinin talimatları dikkate alınarak yapıştırılması işi.

Materyal:___________________________ €/Adet

İşçilik: _____________________________ €/Adet

Toplam Fiyat: ______________________ €/Adet