7.3 Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

_____adet Schlüter®-TROBA-STELZ-MR’i alan drenajı
ve döşeme alanı olan Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
üstüne 24 cm çapında, 25 mm yüksekliğinde ve plaka
elementlerinin yerleştirileceği yatak noktalarının
oluşturulmasına yarayan plastik kalıp halkaları, plaka
taşları arasındaki fayans çaprazlarının olduğu alana
yerleştiriniz ve hazır harç ile doldurunuz.
Daha büyük yükseklikte olan plakalar için birkaç kalıp halkası
teleskop şeklinde üst üste koyulmalıdır.
Üreticinin kullanım talimatları dikkate alınmalıdır.

Ürün Kodu.: ___________________________

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik: _____________________________ €/m2

Toplam Fiyat: ______________________ €/ m2