9.1 Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC-EN’in altına döşenmek
üzere _____m2

■ ____ses ve ısı yalıtım

■ ____ısı yalıtım

temin edip, yeterince düz olan alt zemine
usulüne uygun şekilde döşeyiniz.

■ Mineral elyaf, Tip: ____________________

■ Polistiren, Tip: ______________________

■ Ekstrüde sert köpük, Tip: _________

■ Cam köpüğü, Tip: ____________________

Sıvı şap kullanılacaksa, yüzeyi tamamen kapatacak
şekilde döşenen yalıtım levhalarının üstü, varsa bir
ayırıcı-PE ile kapatılmalıdır.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Schlüter®-BEKOTEC-EN’in altına döşemeye yarayan
ve kapalı hücreli polietilen köpükten oluşan 5 mm
kalınlığında bir yürüme sesi yalıtımı olarak
 _____m2 Schlüter®-BEKOTEC-BTS 510 temin edip
yeterince düz olan yapı alt zemine döşeyiniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Geleneksel çimento şapı için:

106 cm x 75,5 cm kullanım alanına sahip,
pimli geçmeli pervazı olan, 24 mm yüksekliğinde
70 adet kabarcıklarla donatılmış ve bunlardan
4 adet kabarcığın 8 mm yüksekliğinde yarım
daire formunda yüksek noktaları bulunan ve 
polistiren EPS 033 DEO(PS 30)dan oluşan şap
levhası olarak_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 P
temin edip, usulüne uygun döşeyiniz ve daha
sonra kenar alanlarını, varsa kenar levhası
Schlüter®-BEKOTEC-ENR 1520 P kullanarak kesiniz

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Kapalı hücreli polistiren köpükten oluşan
8 mm kalınlığında, 100 mm yüksekliğinde
ve entegre folyosu bulunan kenar yalıtım
şeridi olarak _____m Schlüter®-BEKOTEC-BRS 810
temin edip, açılmış duvar veya sabit yapı parçalarına
yapıştırınız. Kenar şeridin folyo ucu BEKOTEC-kabarcıklı
levhanın altına döşenmelidir.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Kapalı hücreli polistiren köpükten oluşan
8 mm kalınlığında, 100 mm yüksekliğinde
ve entegre folyosu bulunan şeridi kenar
yalıtım şeridi olarak_____m Schlüter®-BEKOTEC-BRSK 810
temin edip, açılan duvar veya sabit yapı parçalarına
tutturulup, çift taraflı yapışkan şeridi yardımı ile
yapıştırınız. Kenar şeridin folyolu tarafı,
BEKOTEC-kabarcık levhası altına yerleştirilmelidir.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Sıvı şaplar için:

Yüzeyi folyo ile kaplı, 75,5 cm x 106,0 cm
kullanım alanına sahip, pimli geçmeli pervazı
olan, 24 mm yüksekliğinde 70 adet kabarcıklarla
donatılmış ve bunlardan 4 adet kabarcığın 8 mm
yüksekliğinde yarım daire formunda yüksek
noktaları bulunan ve polistiren
EPS 033 DEO(PS 25)dan oluşan kabarcıklı şap
levhası olarak_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 1520 PF
temin edip, usulüne uygun döşeyiniz ve daha
sonra kenar alanlarını, varsa kenar levhası
Schlüter®-BEKOTEC-ENR 1520 P kullanarak kesiniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Kapalı hücreli polistiren köpükten oluşan
8 mm kalınlığında, 80 mm yüksekliğinde
ve kenarında kendinden yapışkanlı entegre
folyosu bulunan ve sıvı şaplar için kullanılan kenar
yalıtım şeridi olarak_____m Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808 KF
temin edip, açılan duvar veya sabit yapı parçalarına
tutturulup, çift taraflı yapışkan şeridi yardımı ile
yapıştırınız. Kenar şeridinin yapışkanlı folyolu tarafı,
kabarcıklı şap levhası altına yerleştirilmeli ve levhanın
alt kısmı ile bağlanmalıdır.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Kapalı hücreli polietilen köpükten oluşan, kenarı sert plastik ile
kaplanmış ve 10 mm kalınlığında, kendinden yapışkanlı kenarı
olan genleşme derz profili olarak_____m Schlüter®-DILEX-DFP kapı
alanına yerleştiriniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Yükseklik: ■ 60 mm ■ 80 mm ■ 100 mm

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Çapı ø __________mm, duvar kalınlığı__________mm
olan oksijen sızdırmayan plastik ısı borusundan _____ m
temin edip, kabarcıklı polistiren şap levhası 
Schlüter®-BEKOTEC-EN’nın kabarcıkları arasına,
gerekli mesafelerde usulüne uygun şekilde döşeyiniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Model: _________ Ürün kodu:_______________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

_____m2

■ CT-C25-F4 (ZE 20) sertleşme sınıflı
çimento şapı

■ geleneksel olarak uygulanmış

■ sıvı şap

■ CA-C25-F4 (AE 20) sertleşme sınıflı
kalsiyum sülfat şapı

■ geleneksel olarak uygulanmış

■ sıvı şap
veya benzeri özellikte olan şapı, 
polistiren levha Schlüter-BEKOTEC-EN’in kabarcıkları
üzerine en az 8 mm örtecek şekilde derzsiz olarak sürünüz
ve izole edip yüzeyini düzleştiriniz.
Duvar ve sabit yapı parça bağlantılarında ve de kapı geçiş
alanlarındaki ses köprülerine uygulanmaz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Arkası kırlangıç kuyruğu şeklinde kesilmiş tırtıklı
yapısı olan arka yüzeyinde taşıyıcı örgü bulunan,
polietilen folyodan yapılmış gerilimleri nötralize eden
ve çatlakları örten ayırıcı şilte olarak _____m2 Schlüter®-DITRA
temin edip, hidrolik sertleştirici ince yatak harcı ile taşımaya
dayanıklı BEKOTEC-şapın üstüne yapıştırınız.

■ Schlüter®-DITRA’yı ayriyeten izolasyon
olarak uygulayınız. Burada boru geçişleri, zemin sifonları
duvar bağlantıları ve tüm ek yeri bağlantıları usulüne uygun
olarak Schlüter®-KERDI-BAND ile izole edilmelidir.

Bu işlemden doğacak ek masraflar

■ birim fiyatına dahil edilecek.

■ ayrı karşılanacak(ödenecek).

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Kenarı yeniden kazanılmış sert plastik PVC’den oluşan
ve trapez formunda delinmiş sabitleştirici
üçgenden oluşan ve yumuşak-CPE’den yapılmış
10 mm eninde esnek oynama alanı bulunan
genleşme derz profili olarak_____ m Schlüter®-DILEX-BWB 
temin edip, fayans döşeme işlemi esnasında üretici
verilerini dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Renk: ____________________________

Profil yüksekliği: _________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Kenarı yeniden kazanılmış sert plastik PVC’den oluşan
ve trapez formunda delinmiş sabitleştirici
üçgenden oluşan ve yumuşak-CPE’den yapılmış
5 mm eninde esnek oynama alanı bulunan
genleşme derz profili olarak______ m Schlüter®-DILEX-BWS
temin edip, fayans döşeme işlemi esnasında üretici verilerini
dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Renk: ____________________________

Profil yüksekliği: _________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Kenarında alüminyum profil bulunan ve trapez
formunda delinmiş sabitleştirici ayağı olan ve
6 mm eninde plastik esnek oynama alanına tutturulmaya
yarayan profil odacıkları bulunan bir genleşme derz profili
olarak______m Schlüter®-DILEX-AKWS temin edip,
fayans döşeme işlemi esnasında üretici verilerini
dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Profil yüksekliği

(fayans kalınlığına göre): ____________mm

Renk: ________________________________

Ürün kodu: _______________________________

Materyal: ____________________________€/m

İşçilik ücreti: ______________________________€/m

Toplam fiyat: _______________________€/m

Zemin/duvar geçiş alanlarında kalıcı esnek bir kenar
derzi oluşturmak için geçmeli-yaylı bağlantısı bulunan
ve sert PVC’den yapılmış trapez formunda delinmiş
sabitleştirici ayağı ve 8 mm’ye kadar olan dikey
deformasyonların kapatılmasına yarayan
yumuşak-CPE-esnek alanı bulunan iki parçadan oluşan
esnek köşe profili olarak _____ m Schlüter®-DILEX-EK
temin edip, usulüne uygun olarak monte ediniz.
Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Renk: _____________________________

Profil yüksekliği: __________________________

Materyal: ____________________________€/m

İşçilik ücreti: ______________________________€/m

Toplam fiyat: _______________________€/m

Zemin/duvar geçiş alanlarında kalıcı esnek bir kenar
derzi oluşturmak için geçmeli-yaylı bağlantısı bulunan
ve sert PVC’den yapılmış trapez formunda delinmiş
sabitleştirici ayağı ve 8 mm’ye kadar olan deformasyonların
kapatılmasına yarayan yumuşak-CPE-esnek alanı bulunan
iki parçadan oluşan esnek köşe profili
olarak_____ m Schlüter®-DILEX-RF temin edip, usulüne uygun
olarak monte ediniz.

Üreticinin uygulama önerileri dikkate alınmalıdır.

Profil yüksekliği U: ________________________mm

Profil yüksekliği O: ________________________mm

Renk: _____________________________

Ürün kodu: ____________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: _______________________€/m

_____m2

■ Fayans

■ Doğal taş levhası

■ Suni taş levhası

..........cm x ..........cm ebatlarında

Model: _________ Ürün kodu:_______________
temin edip, usulüne uygun şekilde ince yatak
metodunda hidrolik sertleştirilmiş ince yatak harcı
ile Schlüter®-DITRA üstüne döşeyiniz ve ince yatak
harcı sertleştikten sonra derzleri doldurunuz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2