9.3 Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Arkası kesik 23 mm yükseklikte kabarcıklar bulunan
ve değişimli olarak 109 adet Ø 65 mm büyük kabarcık ve
110 adet Ø 50 mm büyüklüğünde delikleri bulunan
polistiren kabarcıklı termoformdan oluşan kabarcıklı şap
levhası olan_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD.

Levhalar arası bağlantı, dış kenarda bulunan her bir
kabarcık dizininin birbirine geçirilmesi ile sağlanır ve
bunların 1,2 m x 0,9 m = 1,08 m2’lik kullanım
alanını usulüne uygun şekilde döşeyiniz ve daha
sonra kenar alanlarını kesiniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Kapalı hücreli polistiren köpükten oluşan
8 mm kalınlığında, 80 mm yüksekliğinde
ve kenarı kendinden yapışkanlı entegre
destek folyosu bulunan kenar
yalıtım şeridi olarak_____m Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808 KSF
açılan duvar veya sabit yapı parçalarına
tutturunuz. Kenar şeridinin yapışkanlı folyolu tarafı,
kabarcıklı şap levhası altına yerleştirilmeli ve levhanın
alt kısmı ile bağlanmalıdır.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2